Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2017 г. N 51/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,

ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов (в ред. приказов КТР Волгоградской обл. от 22.01.2018 N 2, от 27.06.2018 N 20/4)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2020 г. нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Волгоградской области, определенные с применением расчетного метода, согласно приложению.

(в ред. приказов КТР Волгоградской обл. от 22.01.2018 N 2, от 27.06.2018 N 20/4)

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 г.

(в ред. приказов КТР Волгоградской обл. от 22.01.2018 N 2, от 27.06.2018 N 20/4)

Председатель комитета

тарифного регулирования

Волгоградской области

С.А.ГОРЕЛОВА

# Приложение

к приказу

комитета тарифного регулирования

Волгоградской области

от 20 декабря 2017 г. N 51/5

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ

ВОДЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Конструктивные особенности дома | Единица измерения | Норматив расхода тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Открытая система горячего водоснабжения | Закрытая система горячего водоснабжения |
| ## С наружной сетью горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | С изолированными стояками: |  |  |  |
| 1.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,061 | 0,061 |
| 1.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,057 | 0,057 |
| 2. | С неизолированными стояками: |  |  |  |
| 2.1 | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,066 | 0,066 |
| 2.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,061 | 0,061 |
| ## Без наружной сети горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 1. | С изолированными стояками: |  |  |  |
| 1.1. | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,059 | 0,059 |
| 1.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,054 | 0,054 |
| 2. | С неизолированными стояками: |  |  |  |
| 2.1 | с полотенцесушителями | Гкал на 1 куб. м | 0,064 | 0,064 |
| 2.2. | без полотенцесушителей | Гкал на 1 куб. м | 0,059 | 0,059 |