Количество случаев привлечения управляющей организации в 2013 году к административной ответственности за нарушения в сфере содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах ООО «УК Ворошиловского района»

№ п/п	№ постановления ИГЖН, Роспотребнадзора	Адрес	Характер нарушения	Сумма оплаченных штрафов	Отметка о выполнении	
1.		№70-п от 23.04.2013г.	ул. Пугачевская 6, 12	освещение в подвале имеется только при спуске	41 000	выполнено	
2.		№71-п от 23.04.2013г.	ул. Пугачевская 6, 12	трубопровод имеет признаки коррозии	4 000	выполнено	
3.		№109/3 от 07.02.2013г.	ул. Комитетская 36а	температура отопительных приборов не соответствует норме	41 000	выполнено	
4.		№109/6 от 07.02.2013г.	ул. Елецкая 18	температура воздуха не соответствует норме	5 000	выполнено	
5.		№160 от 07.02.2013г.	ул. Грушевская 11	ненадлежащее состояние чердака, подъезда, подвала	41 000	выполнено	
6.		№ 229-п от 15.11.2013г.	ул. Елецкая 15,17 ул. Елисеева 15а	разрушена отмостка, отсутствует изоляция трубопровода	4 000		
7.		№230-п от 15.11.2013г.	ул. Елецкая 15,17 ул. Елисеева 15а	отсутствует остекление оконного заполнения	42 000		
8.		№320 от 19.02.2013г.	ул. Иркутская 4	на лестничном марше наблюдаются  мокрые затечные пятна	42 000	Выполнен ремонт кровли	
9.		№326-п-3/мк от 13.12.2013г.	ул. Буханцева 66	по периметру отмостки здания имеются участки разрушения	41 000	выполнено частично	
10.		№326-п-4/мк от 13.12.2013г.	ул. Козловская 45	выявлены повреждения и отсутствие отдельных  конструктивных элементов крыши в границах лестничной клетки	41 000	Выполнен ремонт над кв.5	
11.		№381-п от 28.02.2013г.	ул. Профсоюзная 19	не представлены документы о согласовании установки кондиционеров	42 000	Есть решение суда, о демонтаже кондиционеров	
12.		№472 от 12.03.2013г.	ул. Елецкая 4	температура воздуха не соответствует норме	5 000	выполнено	
13.		№472/1 от 12.03.2013г.	ул. Новоузенская 2	отсутствует отмостка со стороны главного и боковых фасадов	42 000	выполнено	
14.		№495/1 от 19.03.2013г.	ул. Чигиринская 2	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме	5 000	Не выполнено, направлено письмо в ТС	
15.		№660 от 21.03.2013г.	ул. Новоузенская 8	несколько отсеков подвального помещения затоплены канализационными водами	42 000	выполнено	
16.		№660/1 от 21.03.2013г.	ул. Рабоче-Крестьянская 53	наблюдается разрушение бетонного слоя краев балконной плиты	41 000	Не выполнен кап. ремонт балконной плиты	
17.		№661 от 28.03.2013г.	ул. Елецкая 17	грунтовое основание подвала местами имеет замачивание	41 000	выполнено	
18.		№758 от 09.04.2013г.	ул. Череповецкая 5	ненадлежащее техническое состояние подъездов	41 000	включен в план ППР ремонт подъездов на 4 кв-л 2014г.	
19.		№758/1 от 09.04.2013г.	ул. Чигиринская 2	кровельное покрытие находится в технически неисправном состоянии 	41 000	выполнено	
20.		№866 от 11.04.2013г.	ул. Ковенская 4	наблюдается обрушение чердачного перекрытия	42 000	выполнено	
21.		№970-1 от 09.04.2013г.	ул. Новороссийская 15	не предоставление сведений в установленный законом срок	30 000	ООО «УКВР»	
22.		№1191 от 07.05.2013г.	ул. Буханцева 52	на трубопроводе холодного водоснабжения наблюдается активный конденсат	41 000	выполнено	
23.		№1191/1 от 07.05.2013г.	ул. Елецкая 1	кровельное покрытие находится в технически неисправном состоянии	41 000	выполнено	
24.		№1337 от 30.05.2013г.	ул. Буханцева 2	наблюдается оседание грунта	41 000	выполнено	
25.		№1572 от 18.06.2013г.	ул. Буханцева 66	частично отсутствуют светильники над входами в подъезды	50 000	выполнено	
26.		№1631 от 18.06.2013г.	ул. Буханцева 32	отсутствует договор на техническое обслуживание и ремонт внутренних устройств газоснабжения	41 000	договор подписан с протоколом разногласий, цена договору  на согласовании 	
27.		№1738 от 04.07.2013г.	ул. Профсоюзная 17	кровельное покрытие находится в технически неисправном состоянии	42 000	выполнено	
28.		№1869/1 от 18.07.2013г.	ул. Козловская 67 а	наблюдается разрушение бетонного слоя краев балконной плиты	41 000	выполнено	
29.		№2115 от 15.08.2013г.	ул. Комитетская 44а	наблюдается разрушение бетонного слоя краев балконной плиты	42 000	выполнено	
30.		№2115/1 от 15.08.2013г.	ул. Академическая 32	наблюдается разрушение бетонного слоя краев балконной плиты	42 000	выполнено	
31.		№2175 от 22.08.2013г.	ул. Череповецкая 11	ненадлежащее санитарное состояние помещений лифтов	41 000	выполнено	
32.		№2816 от 21.11.2013г.	ул. Елецкая 7	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме	5 000	выполнено	
33.		№2816-1 от 21.11.2013г.	ул. Елецкая 10	температура горячей воды в точке водоразбора не соответствует норме	5 000	выполнено	
34.		№3050 от 03.12.2013г.	ул. Циолковского 24	не введены в эксплуатацию общедомовые приборы учета	20 000	ООО «ВЭСК» вводит в эксплуатацию	
35.		№3131 от 21.11.2013г.	ул. Рабоче-Крестьянская 4	не надлежащее состояние кровли, фасада, цоколя	41 000	После кап. ремонта, не выполнено	
36.		№3131/1 от 21.11.2013г.	ул. Рабоче-Крестьянская 5	отсутствует уплотнение оконных рам	41 000	выполнено	
37.		№3528 от 05.12.2013г.	ул. Рабоче-Крестьянская 37	со стороны главного фасада отсутствует участок кирпичной кладки 	41 000	Не выполнено	
38.		№ 7138 от 07.03.2013г.	ул. Клинская 32	ненадлежащее состояние технического подвала, лестничных клеток, марша в подъезде	15 000		
39.		№7146 от 14.03.2013г.	ул. Иркутская 4	нарушения санитарного законодательства	10 000	выполнено	
40.		№7148 от 07.03.2013г.	ул. Ростовская 9	нарушения санитарного законодательства	10 000	выполнено	
41.		№7149 от 07.03.2013г.	ул. Комитетская 32	ненадлежащее состояние технического подвала, лестничных клеток, марша в подъезде	10 000	выполнено	
42.		№7349 от 04.03.2013г.	ул. Краснослабодская 19	ненадлежащее состояние контейнерной площадки	10 000	выполнено	
43.		№7366 от 18.04.2013г.	ул. Елецкая 2	ненадлежащее состояние технического подвала	15 000		
44.		№7389 от 20.06.2013г.	ул. Череповецкая 11/2	ненадлежащее состояние мест общего имущества жилого многоквартирного дома	10 000		
45.		№7719 от 06.06.2013г.	ул. Кузнецкая 67	нарушение порядка ценообразования	100 000	ООО «УКВР»	
46.		№7775 от 06.06.2013г.	ул. Череповецкая 11	пробы воды систем горячего водоснабжения не соответствуют требованиям СанПиНа	20 000		
47.		№7803 от 04.07.2013г.	ул. Кузнецкая 67	пробы воды не соответствуют требованиям СанПиНа	20 000	проведены лабораторные исследования 	
48.		№8177 от 22.08.2013г.	ул. Череповецкая 5	ненадлежащее состояние мест общего имущества жилого многоквартирного дома	10 000	выполнено	
49.		№8550 от 03.10.2013г.	ул. Кузнецкая 67	нарушения санитарного законодательства	10 000	выполнено	
50.		№8556 от 24.10.2013г.	ул. Баррикадная  3	ненадлежащее состояние технического подвала	10 000	выполнено	
51.		№8569 от 17.10.2013г.	ул. Череповецкая 11	уровень искусственной освещенности не соответствует требованиям	10 000	Не выполнено, требуется кап. ремонт	
52.		№8844 от 28.11.2013г.	ул. Елецкая 14	ненадлежащее состояние технического подвала	10 000	выполнено	
53.		№8845 от 28.11.2013г.	ул. Козловская 37а	ненадлежащее состояние технического подвала	10 000	выполнено